## Deckblatt
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis 2026
Elektro Fachbetrieb – Smarte Elektrokonzepte für Alt & Neubau
Firma: | neuverdrahtet – Inh. Danny Berger
Adresse: | Donnerstr. 131, 45357 Essen
Telefon: | 01706398575
E-Mail: | neuverdrahtet@gmail.com
Einsatzgebiet: | Essen und Ruhrgebiet (u. a. Bochum, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen, Gelsenkirchen)
Stand: | August 2026
Hinweise zur Nutzung
• Alle Preise sind Nettopreise (netto) zzgl. 19 % Mehrwertsteuer und verstehen sich als unverbindliche Richtpreise (Stand 08/2026), Preisanpassungen je nach Aufmaß, Zugänglichkeit und Materialverfügbarkeit vorbehalten.
• Jedes Gewerk ist in vier Abschnitte gegliedert: A) Material einzeln, B) Arbeitsleistung / Lohn einzeln, C) Geräte / Technik einzeln (falls vorhanden), D) Mischpositionen – vorkalkulierte Komplettpreise aus Material, Arbeitszeit und Geräten.
• Gelb hinterlegte Zellen in Spalte 'Menge' sind Eingabefelder: Menge eintragen, Gesamtpreis netto/brutto wird automatisch berechnet.
• Stundensätze (netto): Facharbeiter/Geselle 68,00 € · Meister 89,00 € · Anfahrtspauschale 39,00 € (bereits in den Positionen berücksichtigt).
• Dieses Dokument dient als Preiskatalog/Vorlage zur Angebotserstellung und ersetzt keine verbindliche Kalkulation nach Vor-Ort-Aufmaß.
Inhaltsverzeichnis & Gesamtsummen je Gewerk
Nr. | Gewerk / Blatt |  | Summe netto | MwSt. 19% | Summe brutto
1 | 1. Elektroinstallation
2 | 2. Wallbox
3 | 3. Photovoltaik (Elektroanschluss)
4 | 4. Beleuchtung
5 | 5. Smart Home (Allgemein)
6 | 6. KNX-Gebäudesystemtechnik
7 | 7. Mess- und Regeltechnik (MSR)
8 | 8. Wärmepumpe (Elektroanschluss)
9 | 9. DGUV-Prüfung (DGUV Vorschrift 3)
10 | 10. E-Check
11 | 11. Wartung
12 | 12. Sicherheitstechnik
13 | 13. Brandmeldeanlagen
GESAMTSUMME ALLE GEWERKE
Beispiel – so wird die Menge eingetragen (Demo, keine echte Position)
Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | Gesamtpreis brutto
Steckdose UP komplett (Material + Montage) | Stk | 3 | 42

## Elektroinstallation
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 1. Elektroinstallation
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
EI.010 | NYM-J 3x1,5 mm² Installationsleitung | m |  | 2.1
EI.020 | NYM-J 3x2,5 mm² Installationsleitung | m |  | 2.8
EI.030 | NYM-J 5x1,5 mm² Installationsleitung | m |  | 3.6
EI.040 | Installationsrohr flexibel (Leerrohr) M20 | m |  | 1.4
EI.050 | Unterputzdose Standard | Stk |  | 1.8
EI.060 | Abzweigdose Auf-/Unterputz | Stk |  | 3.2
EI.070 | Schalter-/Steckdoseneinsatz Standard (Serie) | Stk |  | 9.5
EI.080 | Schalter-/Steckdosenrahmen inkl. Abdeckung | Stk |  | 7.8
EI.090 | FI-Schutzschalter (RCD) 2-polig 25A/30mA | Stk |  | 68
EI.100 | FI/LS-Kombischalter 1-polig 16A, Typ A | Stk |  | 145
EI.110 | Leitungsschutzschalter (LS) B16, 1-polig | Stk |  | 14.5
EI.120 | Sicherungs-/Verteilerschrank UP, 3-reihig | Stk |  | 165
EI.130 | Potentialausgleichsschiene inkl. Zubehör | Stk |  | 32
EI.140 | Verbindungsklemmen (Steckklemmen) Set | Stk |  | 4.5
EI.150 | Kabelkanal / Brüstungskanal | m |  | 8.9
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
EI.160 | Facharbeiterstunde Elektroinstallation | h |  | 68
EI.170 | Meisterstunde (Planung / Abnahme) | h |  | 89
EI.180 | Kabel verlegen Unterputz (Schlitz stemmen, verputzen) | m |  | 12.5
EI.190 | Kabel verlegen Aufputz / im Kabelkanal | m |  | 5.8
EI.200 | Unterputzdose setzen inkl. Kernbohrung | Stk |  | 18
EI.210 | Schalter/Steckdose montieren u. anschließen | Stk |  | 14
EI.220 | Sicherungskasten anschließen u. verdrahten (je Stromkreis) | Stk |  | 32
EI.230 | Zählerschrank-Anschluss herstellen | psch. |  | 180
EI.240 | Anschluss Herd / Backofen (Starkstrom) | Stk |  | 65
EI.250 | Anschluss Durchlauferhitzer | Stk |  | 55
EI.260 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
EI.270 | Entsorgung Altmaterial | psch. |  | 45
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Geräte / Technik
EI.280 | Rauchwarnmelder vernetzt (funkbasiert) | Stk |  | 42
EI.290 | Klingel-/Gegensprechanlage Set | Stk |  | 165
EI.300 | Zeitschaltuhr / Treppenlichtautomat | Stk |  | 38
EI.310 | Überspannungsschutz Typ 2 (SPD) | Stk |  | 95
Zwischensumme – Geräte / Technik
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
EI.320 | Steckdose UP komplett (Material + Montage) | Stk |  | 42
EI.330 | Lichtauslass Decke komplett (Material + Montage) | Stk |  | 48
EI.340 | Schalterstelle komplett (Material + Montage) | Stk |  | 39
EI.350 | Sicherungskasten-Neuinstallation komplett, bis 12 Stromkreise | psch. |  | 1450
EI.360 | Komplett­erneuerung Elektroinstallation Altbau | m² |  | 95
EI.370 | Neuinstallation Elektro Neubau (Rohinstallation) | m² |  | 58
EI.380 | FI/LS-Kombiautomat komplett eingebaut | Stk |  | 195
EI.390 | Potentialausgleich komplett hergestellt | psch. |  | 220
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 1. Elektroinstallation

## Wallbox
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 2. Wallbox
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
WB.010 | Wallbox 11 kW, geeicht | Stk |  | 890
WB.020 | Wallbox 22 kW mit Lastmanagement | Stk |  | 1490
WB.030 | NYY-J 5x6 mm² Erdkabel | m |  | 6.8
WB.040 | NYY-J 5x10 mm² Erdkabel | m |  | 9.6
WB.050 | FI-Schutzschalter Typ B, 25A/30mA | Stk |  | 385
WB.060 | LS-Schalter B16/B20/B32 | Stk |  | 16
WB.070 | Leerrohr für Erdverlegung inkl. Kabelschutzrohr | m |  | 4.2
WB.080 | Wallbox-Unterverteiler (Zählerschrank-Erweiterung) | Stk |  | 220
WB.090 | Energiezähler (MID-konform) | Stk |  | 145
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
WB.100 | Facharbeiterstunde Wallbox-Montage | h |  | 68
WB.110 | Montage Wallbox an Wand / Stele | Stk |  | 120
WB.120 | Kabelverlegung Innen (UP/AP) | m |  | 12.5
WB.130 | Kabelverlegung Erdreich inkl. Grabenaushub (Hand) | m |  | 28
WB.140 | Kernbohrung Wanddurchbruch | Stk |  | 65
WB.150 | Anmeldung / Genehmigung beim Netzbetreiber | psch. |  | 85
WB.160 | Inbetriebnahme u. Messprotokoll (VDE 0100-600) | psch. |  | 95
WB.170 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
WB.180 | Wallbox-Komplettpaket 11 kW, bis 15 m Kabelweg | psch. |  | 1690
WB.190 | Wallbox-Komplettpaket 22 kW mit Lastmanagement | psch. |  | 2390
WB.200 | Zusatzkabelweg über 15 m, Erdverlegung (je weitere m) | m |  | 38
WB.210 | Zweite Wallbox mit Lastmanagement-Anbindung komplett | psch. |  | 990
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 2. Wallbox

## Photovoltaik
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 3. Photovoltaik (Elektroanschluss)
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
PV.010 | AC-Zählerschrank-Kombination (PV-fähig) | Stk |  | 450
PV.020 | AC-Kabel NYM-J 5x6 mm² Wechselrichteranschluss | m |  | 6.5
PV.030 | FI-Schutzschalter Typ B (Wechselrichter) | Stk |  | 385
PV.040 | Überspannungsschutz Typ 1+2 (AC-Seite) | Stk |  | 165
PV.050 | Zweirichtungszähler-Vorbereitung | Stk |  | 95
PV.060 | Backup-/Notstromsteckdose Set | Stk |  | 245
PV.070 | Smart-Meter-Gateway Anschlussmaterial | Stk |  | 85
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
PV.080 | Facharbeiterstunde PV-Elektroanschluss | h |  | 68
PV.090 | Zählerschrank-Umbau für PV-Einspeisung | psch. |  | 380
PV.100 | AC-Anschluss Wechselrichter herstellen | Stk |  | 145
PV.110 | Anmeldung Netzbetreiber (Einspeisezusage) | psch. |  | 95
PV.120 | Anmeldung Marktstammdatenregister | psch. |  | 45
PV.130 | Inbetriebnahme u. Messprotokoll | psch. |  | 120
PV.140 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
PV.150 | PV-Elektroanschluss Komplettpaket bis 10 kWp | psch. |  | 1450
PV.160 | PV-Elektroanschluss Komplettpaket 10–30 kWp | psch. |  | 2190
PV.170 | Speicher-Nachrüstung elektroseitig komplett | psch. |  | 890
PV.180 | Notstrom-/Ersatzstromanschluss komplett | psch. |  | 690
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 3. Photovoltaik (Elektroanschluss)

## Beleuchtung
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 4. Beleuchtung
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
BL.010 | LED-Panel 62x62 cm, 40 W | Stk |  | 68
BL.020 | LED-Einbaustrahler-Set (dimmbar) | Stk |  | 24
BL.030 | Bewegungsmelder UP/AP | Stk |  | 32
BL.040 | Dimmer-Einsatz (Phasenan-/-abschnitt) | Stk |  | 45
BL.050 | Trafo / Netzteil LED 12V/24V | Stk |  | 38
BL.060 | Lichtschiene 3-Phasen inkl. Zubehör | m |  | 42
BL.070 | Pendelleuchten-Anschlussdose | Stk |  | 12
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
BL.080 | Facharbeiterstunde Beleuchtungstechnik | h |  | 68
BL.090 | Lichtplanung / Beratung vor Ort | psch. |  | 95
BL.100 | Leuchtenmontage (Decke / Wand) | Stk |  | 28
BL.110 | Einbaustrahler-Montage inkl. Ausschnitt | Stk |  | 22
BL.120 | DALI-/Bussteuerleitung verlegen | m |  | 8.5
BL.130 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
BL.140 | Einbaustrahler-Set komplett (5 Stk. inkl. Montage) | psch. |  | 245
BL.150 | Zimmerbeleuchtung Komplettpaket (Decke + Schalter) | psch. |  | 185
BL.160 | Außenbeleuchtung Komplettpaket inkl. Bewegungsmelder | psch. |  | 320
BL.170 | LED-Umrüstung pro Leuchtstelle komplett | Stk |  | 55
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 4. Beleuchtung

## SmartHome
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 5. Smart Home (Allgemein)
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
SH.010 | KNX-Universal-Aktor 4-fach | Stk |  | 145
SH.020 | KNX-Taster 2-fach mit Display | Stk |  | 165
SH.030 | Smart-Home-Gateway / Server | Stk |  | 320
SH.040 | Funk-Aktor Steckdose / Schaltaktor | Stk |  | 55
SH.050 | Rollladen-/Jalousieaktor | Stk |  | 68
SH.060 | Heizungsaktor (Fußbodenheizung/Thermostat) | Stk |  | 58
SH.070 | Präsenzmelder KNX | Stk |  | 95
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
SH.080 | Facharbeiterstunde Smart-Home-Installation | h |  | 68
SH.090 | Systemplanung / Beratung | psch. |  | 120
SH.100 | KNX-Programmierung je Raum | Stk |  | 85
SH.110 | Inbetriebnahme Gesamtsystem | psch. |  | 220
SH.120 | Einweisung Kunde (App / Bedienung) | psch. |  | 65
SH.130 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
SH.140 | Smart-Home Starter-Paket (3 Räume, Licht + Rollladen) | psch. |  | 1690
SH.150 | Raumsteuerung komplett (Licht/Heizung/Rollladen je Raum) | Stk |  | 385
SH.160 | Rollladensteuerung komplett (Material+Montage+Programmierung) | Stk |  | 165
SH.170 | Sprachsteuerung-Integration (Alexa/Google) komplett | psch. |  | 145
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 5. Smart Home (Allgemein)

## KNX
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 6. KNX-Gebäudesystemtechnik
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
KX.010 | KNX-Spannungsversorgung 640 mA inkl. Drossel | Stk |  | 145
KX.020 | KNX-Busankoppler (Universal) | Stk |  | 35
KX.030 | KNX-Universal-Binärausgang 8-fach | Stk |  | 185
KX.040 | KNX-Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach | Stk |  | 165
KX.050 | KNX-Dimmaktor 4-fach | Stk |  | 195
KX.060 | KNX-Tastsensor 4-fach mit Raumtemperaturregler | Stk |  | 185
KX.070 | KNX-Wetterstation (Wind/Regen/Helligkeit) | Stk |  | 320
KX.080 | KNX-IP-Router / Schnittstelle | Stk |  | 245
KX.090 | KNX-Busleitung JY(St)Y 2x2x0,8 | m |  | 1.6
KX.100 | KNX-Visualisierungsserver (z. B. Gira/ABB/Loxone) | Stk |  | 590
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
KX.110 | Facharbeiterstunde KNX-Installation | h |  | 68
KX.120 | Meisterstunde KNX-Planung / ETS-Programmierung | h |  | 89
KX.130 | KNX-Busleitung verlegen | m |  | 5.5
KX.140 | Montage / Anschluss KNX-Gerät (Aktor/Sensor) | Stk |  | 32
KX.150 | ETS-Projektierung je Gruppenadresse/Datenpunkt | Stk |  | 12
KX.160 | Inbetriebnahme u. Funktionstest Gesamtanlage | psch. |  | 280
KX.170 | Einweisung / Schulung Kunde am System | psch. |  | 95
KX.180 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
KX.190 | KNX-Raumcontroller komplett (Taster + Aktor + Programmierung je Raum) | Stk |  | 420
KX.200 | KNX-Jalousiesteuerung komplett je Fenster | Stk |  | 185
KX.210 | KNX-Grundausstattung Einfamilienhaus (bis 8 Räume) komplett | psch. |  | 6900
KX.220 | KNX-Visualisierung Komplettpaket (Server + Einrichtung + Einweisung) | psch. |  | 1290
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 6. KNX-Gebäudesystemtechnik

## Messregeltechnik
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 7. Mess- und Regeltechnik (MSR)
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
MR.010 | Temperaturfühler (PT100 / PT1000) | Stk |  | 28
MR.020 | Feuchtefühler / Hygrostat | Stk |  | 45
MR.030 | Drucktransmitter | Stk |  | 85
MR.040 | Stromwandler für Energiemonitoring | Stk |  | 38
MR.050 | Zeit-/Wochenschaltuhr digital | Stk |  | 42
MR.060 | Raumtemperaturregler digital | Stk |  | 65
MR.070 | SPS-Kleinsteuerung / Logikmodul | Stk |  | 185
MR.080 | Datenlogger / Energiemonitoring-Gateway | Stk |  | 145
MR.090 | Signalkabel (LiYCY, geschirmt) | m |  | 2.4
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
MR.100 | Facharbeiterstunde Mess- und Regeltechnik | h |  | 68
MR.110 | Meisterstunde MSR-Planung / Inbetriebnahme | h |  | 89
MR.120 | Montage / Anschluss Fühler oder Sensor | Stk |  | 28
MR.130 | Verkabelung Signal-/Bussystem | m |  | 6.5
MR.140 | Programmierung Regler / SPS | psch. |  | 165
MR.150 | Kalibrierung / Abgleich Messkette | psch. |  | 95
MR.160 | Inbetriebnahme u. Funktionsprüfung | psch. |  | 120
MR.170 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
MR.180 | Energiemonitoring-Paket komplett (Zähler + Sensorik + Auswertung) | psch. |  | 890
MR.190 | Raumtemperatur-Regelung komplett (Fühler + Regler + Programmierung) | Stk |  | 245
MR.200 | SPS-Kleinsteuerung Komplettpaket (Material + Programmierung + Inbetriebnahme) | psch. |  | 1290
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 7. Mess- und Regeltechnik (MSR)

## Waermepumpe
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 8. Wärmepumpe (Elektroanschluss)
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
WP.010 | Zählerschrank-Erweiterung für Wärmepumpe | Stk |  | 220
WP.020 | Rundsteuerempfänger-Vorbereitung / Klemmen | Stk |  | 45
WP.030 | Lastabwurfrelais (§14a EnWG) | Stk |  | 165
WP.040 | NYY-J 5x6 mm² Zuleitung Außeneinheit | m |  | 6.8
WP.050 | Steuerleitung (LiYCY) Innen-/Außeneinheit | m |  | 3.2
WP.060 | LS-Schalter / FI für WP-Stromkreis | Stk |  | 85
WP.070 | Potentialausgleich-Zubehör Außeneinheit | Stk |  | 28
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
WP.080 | Facharbeiterstunde Wärmepumpen-Elektroanschluss | h |  | 68
WP.090 | Elektroanschluss Außeneinheit herstellen | psch. |  | 220
WP.100 | Elektroanschluss Innen-/Speichereinheit | psch. |  | 165
WP.110 | Kabelverlegung Innen / Außen | m |  | 12.5
WP.120 | Anmeldung Netzbetreiber (§14a steuerbare Verbrauchseinrichtung) | psch. |  | 95
WP.130 | Inbetriebnahme u. Funktionsprüfung | psch. |  | 120
WP.140 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
WP.150 | Wärmepumpen-Elektroanschluss Komplettpaket | psch. |  | 1290
WP.160 | Zählerschrank-Erweiterung komplett für WP + PV kombiniert | psch. |  | 590
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 8. Wärmepumpe (Elektroanschluss)

## DGUV
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 9. DGUV-Prüfung (DGUV Vorschrift 3)
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
DG.010 | Prüfplakette (Anlage / Betriebsmittel) | Stk |  | 1.2
DG.020 | Prüfetikett mit Barcode / QR | Stk |  | 1.8
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
DG.030 | Facharbeiterstunde Prüftechnik | h |  | 68
DG.040 | Prüfung ortsfeste elektrische Anlage (Grundpreis) | psch. |  | 145
DG.050 | Prüfung ortsveränderliches Betriebsmittel (je Gerät) | Stk |  | 4.5
DG.060 | Prüfung Maschine / Anlage (je Maschine) | Stk |  | 35
DG.070 | Prüfung Schaltschrank / Verteilung | Stk |  | 65
DG.080 | Dokumentation u. Prüfbericht | psch. |  | 45
DG.090 | Mängelbeseitigung (Kleinreparatur, je angef. Stunde) | h |  | 68
DG.100 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
DG.110 | DGUV-V3-Prüfpaket Kleinbetrieb (bis 50 Geräte) | psch. |  | 390
DG.120 | DGUV-V3-Prüfpaket Mittelbetrieb (bis 150 Geräte) | psch. |  | 890
DG.130 | Wiederholungsprüfung ortsfeste Anlage komplett | psch. |  | 245
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 9. DGUV-Prüfung (DGUV Vorschrift 3)

## ECheck
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 10. E-Check
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
EC.010 | Prüfplakette E-Check | Stk |  | 1.2
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
EC.020 | Facharbeiterstunde E-Check | h |  | 68
EC.030 | E-Check Wohnung (bis 80 m²) | psch. |  | 165
EC.040 | E-Check Einfamilienhaus | psch. |  | 245
EC.050 | E-Check Gewerbe (Grundpreis, je nach Größe) | psch. |  | 320
EC.060 | Thermografie-Zusatzprüfung | psch. |  | 145
EC.070 | Prüfprotokoll u. Dokumentation | psch. |  | 35
EC.080 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
EC.090 | E-Check Komplettpaket Wohnung inkl. Protokoll u. Plakette | psch. |  | 195
EC.100 | E-Check Komplettpaket Haus inkl. Thermografie | psch. |  | 365
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 10. E-Check

## Wartung
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 11. Wartung
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Arbeitsleistung / Lohn
WT.010 | Facharbeiterstunde Wartung / Service | h |  | 68
WT.020 | Wartung Elektroinstallation (jährlich, Grundpreis) | psch. |  | 145
WT.030 | Wartung PV-Anlage (elektroseitig, jährlich) | psch. |  | 185
WT.040 | Wartung Wallbox (jährlich) | psch. |  | 95
WT.050 | Wartung Wärmepumpe (elektroseitig, jährlich) | psch. |  | 95
WT.060 | Wartung Smart-Home-System (jährlich) | psch. |  | 145
WT.070 | Wartung Beleuchtungsanlage (jährlich) | psch. |  | 85
WT.080 | Störungsbehebung (Grundpreis + Zeit) | psch. |  | 65
WT.090 | Thermografie-Untersuchung Verteilung | psch. |  | 165
WT.100 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
WT.110 | Wartungsvertrag Basic (1x jährlich, 1 Gewerk) | psch./Jahr |  | 185
WT.120 | Wartungsvertrag Komfort (1x jährlich, bis 3 Gewerke) | psch./Jahr |  | 420
WT.130 | Wartungsvertrag Premium (2x jährlich, alle Gewerke inkl. Thermografie) | psch./Jahr |  | 890
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 11. Wartung

## Sicherheitstechnik
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 12. Sicherheitstechnik
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
ST.010 | Alarmzentrale (Funk/Draht, modular) | Stk |  | 320
ST.020 | Bewegungsmelder Alarm (Innen) | Stk |  | 55
ST.030 | Tür-/Fensterkontakt (Funk) | Stk |  | 32
ST.040 | Sirene Innen / Außen | Stk |  | 85
ST.050 | Überwachungskamera (IP, PoE) | Stk |  | 145
ST.060 | Bedienteil / Tastatur | Stk |  | 95
ST.070 | Notstromversorgung (Akku-Backup) | Stk |  | 65
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
ST.080 | Facharbeiterstunde Sicherheitstechnik | h |  | 68
ST.090 | Montage Alarmzentrale | Stk |  | 120
ST.100 | Montage / Anschluss Melder/Kontakt je Stück | Stk |  | 25
ST.110 | Programmierung / Inbetriebnahme Gesamtsystem | psch. |  | 165
ST.120 | Einweisung Kunde | psch. |  | 45
ST.130 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
ST.140 | Alarmanlagen-Komplettpaket Wohnung (bis 4 Melder) | psch. |  | 990
ST.150 | Alarmanlagen-Komplettpaket Haus (bis 8 Melder + 2 Kameras) | psch. |  | 1890
ST.160 | Kamera-Nachrüstung komplett (je Kamera) | Stk |  | 220
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 12. Sicherheitstechnik

## Brandmeldeanlagen
neuverdrahtet – Elektro-Leistungsverzeichnis – 13. Brandmeldeanlagen
Alle Preise netto in Euro, Stand siehe Deckblatt. Menge (Spalte D) bitte für Angebots-/Rechnungserstellung ausfüllen.
Pos. | Bezeichnung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | MwSt. 19% | Gesamtpreis brutto
Material
BM.010 | Rauchwarnmelder vernetzt (Funk, VdS) | Stk |  | 45
BM.020 | Wärmemelder (VdS-anerkannt) | Stk |  | 58
BM.030 | Brandmeldezentrale (Kleinanlage, modular) | Stk |  | 890
BM.040 | Handfeuermelder (Druckknopfmelder) | Stk |  | 65
BM.050 | Alarmsirene / Blitzleuchte | Stk |  | 95
BM.060 | Funktionserhaltkabel (E30/E90) | m |  | 8.5
BM.070 | Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) | Stk |  | 320
Zwischensumme – Material
Arbeitsleistung / Lohn
BM.080 | Facharbeiterstunde Brandmeldetechnik | h |  | 68
BM.090 | Montage Brandmeldezentrale | psch. |  | 320
BM.100 | Montage Melder je Stück | Stk |  | 28
BM.110 | Verkabelung Funktionserhalt (je m) | m |  | 6.5
BM.120 | Programmierung / Inbetriebnahme BMA | psch. |  | 280
BM.130 | Abnahme durch Sachverständigen (Koordination) | psch. |  | 220
BM.140 | Wartung BMA (jährlich, DIN 14675) | psch. |  | 245
BM.150 | Anfahrtspauschale | psch. |  | 39
Zwischensumme – Arbeitsleistung / Lohn
Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
BM.160 | Rauchwarnmelder-Paket Wohnung (bis 6 Melder, vernetzt, komplett) | psch. |  | 490
BM.170 | Brandmeldeanlage-Komplettpaket Gewerbe klein (bis 15 Melder) | psch. |  | 3890
BM.180 | Wartungspaket BMA jährlich komplett | psch./Jahr |  | 320
Zwischensumme – Mischpositionen (Material + Arbeit + Geräte komplett)
GESAMTSUMME 13. Brandmeldeanlagen